ANEXO E

ATESTADO DE CONFORMIDADE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

| IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROTOCOLO: | RAZÃO SOCIAL: |  |
| CNPJ: |  |  |
| OCUPAÇÃO PRINCIPAL: |  |  |
| RESPONSÁVEL TÉNCICO |  | Nº CONSELHO: |

O responsável técnico deste atestado deve preencher todos os campos da tabela a seguir.

“C” = CONFORME / “NA” = NÃO APLICÁVEL

| ITEM | DESCRIÇÃO | C | NA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Condições de instalação dos condutores isolados, cabos unipolares e cabos multipolares. |  |  |
|  | Os circuitos elétricos devem possuir proteção contra sobrecorrentes (disjuntores ou fusíveis). |  |  |
|  | As partes vivas estão isoladas e/ou protegidas por barreiras ou invólucros. |  |  |
|  | Todo circuito deve dispor de condutor de proteção “fio-terra” e todas as massas de instalação estão ligadas a condutores de proteção (salvo as exceções). |  |  |
|  | Todas as tomadas de corrente fixas devem ser do tipo com polo de aterramento (2P + T ou 3P+T). |  |  |
|  | Existência de dispositivo diferencial residual (DR) para proteção contra choques elétricos. |  |  |
|  | Quando houver possibilidade de os componentes da instalação elétrica representarem perigo de incêndio para os materiais adjacentes, deverá haver a devida proteção. |  |  |
|  | Os quadros de distribuição devem ser providos de identificação e sinalização. |  |  |
|  | Os quadros de distribuição devem ser providos de identificação e sinalização do lado externo, de forma legível e não facilmente removível. |  |  |
|  | Os componentes dos quadros devem ser identificados de tal forma que a correspondência entre componentes e respectivos circuitos possa ser prontamente reconhecida, de forma legível e não facilmente removível. |  |  |
|  | Os quadros, circuitos e linhas dos sistemas de segurança contra incêndio devem ser independentes dos circuitos comuns. |  |  |
|  | As fontes de energia, os quadros, os circuitos e as linhas elétricas que alimentam equipamentos de segurança destinados ao combate e supressão de incêndio, à ventilação, à pressurização e ao controle de fumaça devem estar devidamente protegidos com material resistente ao fogo ou enclausurados em ambientes resistentes a fogo. |  |  |
|  | Sala do motogerador e circuitos elétricos de segurança por ele alimentados estão em conformidade. |  |  |
|  | Circuitos de corrente alternada estão separados dos circuitos de corrente contínua. |  |  |
|  | Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). |  |  |

ART específica do sistema elétrico (projeto, execução, inspeção, manutenção – conforme o caso).

AVALIAÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Atesto, nesta data, que o sistema elétrico da edificação incluindo o SPDA foi inspecionado e verificado conforme as prescrições da NBR 5410 (capítulo “Verificação final”), da NBR 5419 e NBR 10898 (tensão máxima no circuito) e encontra-se em conformidade, estando o proprietário e/ou responsável pelo uso ciente das suas responsabilidades.

ANEXO: Responsabilidade Técnica de inspeção e manutenção de instalações elétricas e SPDA.

Data da inspeção:_____/_______________/________

______________________________	______________________________

Eng. Resp.:	Nome:

Título profissional:	Proprietário ou Responsável pelo uso:

CREA Nº: 	(Obrigatório anexar ART que inclua a emissão deste atestado)