ANEXO DA QUARTA PAUTA

MEMORIAL DESCRITIVO DE CENTRO DE TREINAMENTO

| IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGRADOURO PÚBLICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CEP: | Nº |
| BAIRRO: |  |  |  |  |  |  | MUNICÍPIO: |  |  |  |  |
| COMPLEMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  | UF: MARANHÃO |  |  |
| RESPONSÁVEL PELO USO: |  |  |  |  |  |  |  |  | CPF/CNPJ |  |  |
| E-MAIL: |  |  |  |  |  |  |  |  | FONE: ( ) |  |  |
| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOME FANTASIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OCUPAÇÃO (Tabela 1, Anexo A, NT 01): E-4 |  |  |  | CARGA DE INCÊNDIO (NT 14): 300 MJ/M² |  |  |  |  |  |  |  |
| NÍVEL DO CENTRO DE TREINAMENTO (NT-17 PARTE 3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nº: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRUTURA (CONCRETO, AÇO, MADEIRA, OUTROS.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTOS DE COBERTURA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CONTROLE DE MATERIAL DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |
|  | SAÍDAS DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |  | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |
|  | BRIGADA DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  | PROTEÇÃO POR EXTINTORES |  |  |  |
| SAÍDAS DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPACIDADE DE PÚBLICO POR PAVIMENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSSUI ESCADA: |  |  |  |  |  | LARGURA DA ESCADA: |  |  |  |  |  |
| ALTURA ESPELHO: |  |  |  |  |  | LARGURA PISO: |  |  |  |  |  |
| GUARDAS E CORRIMÃO CONFORME ITEM 5.8 DA NT 11: |  |  |  |  |  | PISO ANTIDERRAPANTE: |  |  |  |  |  |
| DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA ATÉ A SAÍDA: |  |  |  |  |  | LARGURA EFETIVA DA CIRCULAÇÃO NOS PAVIMENTOS: |  |  |  |  |  |
| LARGURA DA PORTA DE SAÍDA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AMBIENTES COM POPULAÇÃO ACIMA DE 50 PESSOAS POSSUEM SENTIDO DE ABERTURA DA PORTA PARA FORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSSUI BARRA ANTIPÂNICO NOS AMBIENTES COM POPULAÇÃO ACIMA DE 100 PESSOAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DA LUMINÁRIA: |  |  |  |  | FLUXO LUMINOSO: |  |  |  |  |  |  |
| AUTONOMIA: |  |  |  |  | TENSÃO MÁXIMA: |  |  |  |  |  |  |
| LOCAIS DISPENSADOS CONFORME ITEM 5.4.1.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME NT 20. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROTEÇÃO POR EXTINTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÉRREO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE EXTINTOR |  | QUANTIDADE |  |  |  |  |  |  | VALIDADE |  |  |
| 1º PISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE EXTINTOR |  | QUANTIDADE |  |  |  |  |  |  | VALIDADE |  |  |
| 2º PISO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE EXTINTOR |  | QUANTIDADE |  |  |  |  |  |  | VALIDADE |  |  |
| CONFORMIDADE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | DESCRIÇÃO | C | NA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS CONDUTORES ISOLADOS, CABOS UNIPOLARES E CABOS MULTIPOLARES. |  |  |
| 2 | OS CIRCUITOS ELÉTRICOS DEVEM POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTES (DISJUNTORES OU FUSÍVEIS). |  |  |
| 3 | AS PARTES VIVAS ESTÃO ISOLADAS E/OU PROTEGIDAS POR BARREIRAS OU INVÓLUCROS. |  |  |
| 4 | TODO CIRCUITO DEVE DISPOR DE CONDUTOR DE PROTEÇÃO “FIO-TERRA” E TODAS AS MASSAS DE INSTALAÇÃO ESTÃO LIGADAS A CONDUTORES DE PROTEÇÃO (SALVO AS EXCEÇÕES). |  |  |
| 5 | TODAS AS TOMADAS DE CORRENTE FIXAS DEVEM SER DO TIPO COM POLO DE ATERRAMENTO (2P + T OU 3P+T). |  |  |
| 6 | EXISTÊNCIA DE DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR) PARA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. |  |  |
| 7 | QUANDO HOUVER POSSIBILIDADE DE OS COMPONENTES DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA REPRESENTAREM PERIGO DE INCÊNDIO PARA OS MATERIAIS ADJACENTES, DEVERÁ HAVER A DEVIDA PROTEÇÃO. |  |  |
| 8 | OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER PROVIDOS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO. |  |  |
| 9 | OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER PROVIDOS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO LADO EXTERNO, DE FORMA LEGÍVEL E NÃO FACILMENTE REMOVÍVEL. |  |  |
| 10 | OS COMPONENTES DOS QUADROS DEVEM SER IDENTIFICADOS DE TAL FORMA QUE A CORRESPONDÊNCIA ENTRE COMPONENTES E RESPECTIVOS CIRCUITOS POSSA SER PRONTAMENTE RECONHECIDA, DE FORMA LEGÍVEL E NÃO FACILMENTE REMOVÍVEL. |  |  |
| 11 | OS QUADROS, CIRCUITOS E LINHAS DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DEVEM SER INDEPENDENTES DOS CIRCUITOS COMUNS. |  |  |
| 12 | AS FONTES DE ENERGIA, OS QUADROS, OS CIRCUITOS E AS LINHAS ELÉTRICAS QUE ALIMENTAM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DESTINADOS AO COMBATE E SUPRESSÃO DE INCÊNDIO, À VENTILAÇÃO, À PRESSURIZAÇÃO E AO CONTROLE DE FUMAÇA DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE PROTEGIDOS COM MATERIAL RESISTENTE AO FOGO OU ENCLAUSURADOS EM AMBIENTES RESISTENTES A FOGO. |  |  |
| 13 | SALA DO MOTOGERADOR E CIRCUITOS ELÉTRICOS DE SEGURANÇA POR ELE ALIMENTADOS ESTÃO EM CONFORMIDADE. |  |  |
| 14 | CIRCUITOS DE CORRENTE ALTERNADA ESTÃO SEPARADOS DOS CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA. |  |  |
| 15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA). |  |  |
| ART ESPECÍFICA DO SISTEMA ELÉTRICO (PROJETO, EXECUÇÃO, INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO – CONFORME O CASO). |  |  |  |
| AVALIAÇÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: ATESTO, NESTA DATA, QUE O SISTEMA ELÉTRICO DA EDIFICAÇÃO INCLUINDO O SPDA FOI INSPECIONADO E VERIFICADO CONFORME AS PRESCRIÇÕES DA NBR 5410 (CAPÍTULO “VERIFICAÇÃO FINAL”), DA NBR 5419 E NBR 10898 (TENSÃO MÁXIMA NO CIRCUITO) E ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE, ESTANDO O PROPRIETÁRIO E/OU RESPONSÁVEL PELO USO CIENTE DAS SUAS RESPONSABILIDADES. ANEXO: RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA. |  |  |  |

| ITENS PARA O TREINAMENTO (NT nº 17 – PARTE 03) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Extintores |  | Espuma |
|  | Sistema de Hidrantes |  | Simuladores de Incêndio |
|  | Casa de fumaça |  | Materiais de segurança (kit de primeiros socorros, ambulância, EPR e EPI) |
|  | Torres para salvamento em altura (opcional) |  | Galerias para treinamentos em espaço confinados (opcional) |

EXTINTOR

Especificar os tipos e classes dos extintores que serão utilizados nos treinamentos, conforme norma.

SISTEMA DE HIDRANTES

Especificar o tipo conforme a tabela 02 da Norma Técnica nº 22, vazão e pressão.

ESPUMA

Especificar o tipo de Líquido Gerador de Espuma e materiais que serão utilizados no treinamento.

SIMULADOR DE INCÊNDIO

Especificar como será o simulador de incêndio, assim como o material combustível a ser utilizado, conforme norma.

CASA DE FUMAÇA

Especificar como será a casa de fumaça, conforme norma.

TORRE DE SALVAMENTO EM ALTURA

Especificar como será a torre com os pontos que serão utilizados de ancoragem assim como a declaração de conformidade com as normas vigentes, com ART

GALERIA PARA TREINAMENTO EM ESPAÇO CONFINADO

Especificar como será a galeria, assim como a declaração de conformidade com as normas vigentes, com ART.

______________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO

_______________________________________

RESPONSÁVEL PELO USO